Załącznik nr 09

KOSZTORYS NAKŁADCZY

UWAGA!

W kosztorysie nakładczym w pozycji „Wymiana okien” oraz „Wymiana drzwi” należy wymienić całą stolarkę okienną na nową, z wysokoudarowego PCV z szybami bezpiecznymi  w kolorze brązowym o tych samych wymiarach co demontowane stare okna. Okna powinny spełniać współczynnik przenikania ciepła U=1,30 W/m2K.

Należy również wymienić stolarkę drzwiową na nową drewnianą lub metalową w kolorze brązowym spełniającą współczynnik przenikania ciepła U=1,30 W/m2K.

Wszystkie wykazane marki lub pochodzenie danych produktów ujęte w niniejszym opracowaniu mogą być zastąpione  produktami równoważnymi.